Российская Федерация

Ульяновская область Новоспасский район

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОПТЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е

| от 01 июня 2012 года | с. Коптевка |  | № 38/143 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Экз. | № |

Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры МО Коптевское сельское поселение к работе в осенне-зимний период 2012 – 2013 г.

На основании пункта 4 части 1 статьи 14 федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов решил: 1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Коптевское сельское поселение к работе в осенне-зимний период 2012 – 2013 г. (приложение). 2. Финансисту администрации подготовить проект внесения изменений в бюджет поселения с учетом расходов на исполнение мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2012 – 2013 г. 3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на администрацию муниципального образования Коптевское сельское поселение. 4. Решение вступает в силу с момента его подписания.

| Глава муниципального образования | А.В. Дружбин |
| --- | --- |

Приложение

к Решению Совета депутатов

от 01 июня 2012 г. № 38/143

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры

МО Коптевское сельское поселение к работе

в осенне-зимний период 2012 – 2013 г.

| № п/п | Наименование объекта, мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Ст-ть работ. тыс.р. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | «ЖКС» | посел. |
|  | ТЕПЛОСЕТИ |  |  |  |  |  |
|  | с. Коптевка |  |  |  |  |  |
|  | Локальная котельная – школа |  |  | 40 | 19 | 21 |
|  | капремонт - итого |  |  | 21 |  | 21 |
|  | Замена отсекателя клапана | к-т | 1 | 20 |  | 20 |
|  | Установка предохранительно-сбросного клапана | шт. | 1 | 1 |  | 1 |
|  | текущий ремонт |  |  | 19 | 19 |  |
|  | ремонт котла | шт. | 2 | 7 | 7 |  |
|  | ремонт насоса | шт. | 2 | 7 | 7 |  |
|  | ремонт запорной арматуры | шт. | 2 | 1 | 1 |  |
|  | ревизия автоматики | шт. | 2 | 1 | 1 |  |
|  | косметический ремонт | зд. | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Локальная котельная – СДК |  |  | 34 | 19 | 15 |
|  | капитальный ремонт |  |  | 15 |  | 15 |
|  | установка прибора контроля загазованности | шт. | 1 | 14 |  | 14 |
|  | установка предохранительно-сбросного клапана | шт. | 1 | 1 |  | 1 |
|  | текущий ремонт |  |  | 19 | 19 |  |
|  | ремонт насоса | шт. | 2 | 7 | 7 |  |
|  | ревизия автоматики | шт. | 2 | 1 | 1 |  |
|  | ремонт запорной арматуры | шт. | 2 | 2 | 2 |  |
|  | чистка котлов и дымоходов к ним | шт. | 2 | 7 | 7 |  |
|  | косметический ремонт | зд. | 1 | 2 | 2 |  |
|  | с. Алакаевка |  |  |  |  |  |
|  | Локальная котельная – администрация |  |  | 34 | 19 | 15 |
|  | капитальный ремонт |  |  | 15 |  | 15 |
|  | установка прибора контроля загазованности | шт. | 1 | 14 |  | 14 |
|  | установка предохранительно-сбросного клапана | шт. | 1 | 1 |  | 1 |
|  | текущий ремонт |  |  | 19 | 19 |  |
|  | ремонт насоса | шт. | 2 | 7 | 7 |  |
|  | ремонт запорной арматуры | шт. | 2 | 2 | 2 |  |
|  | ревизия автоматики | шт. | 2 | 1 | 1 |  |
|  | чистка котлов и дымоходов к ним | шт. | 2 | 7 | 7 |  |
|  | косметический ремонт | зд. | 1 | 2 | 2 |  |
|  | ИТОГО по теплосетям: |  |  | 108 | 57 | 51 |
|  | капремонт |  |  | 51 | 0 | 51 |
|  | текущий ремонт |  |  | 57 | 57 | 0 |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | с. Коптевка |  |  |  |  |  |
|  | ремонт павильона над скважиной (крыша пол) | зд. | 1 | 15 |  | 15 |
|  | ремонт ствола башни | шт. | 1 | 10 | 10 |  |
|  | ремонт задвижек диам. 100 мм |  | 5 | 6 | 6 |  |
|  | Итого: |  |  | 31 | 16 | 15 |
|  | с. Алакаевка |  |  |  |  |  |
|  | ремонт насосов на каптаже | шт. | 2 | 7 | 7 |  |
|  | ремонт водоразборных колонок | шт. | 8 | 19 | 19 |  |
|  | ремонт колодцев | шт. | 2 | 9 | 9 |  |
|  | ремонт задвижек диам. 100 мм | шт. | 8 | 7 | 7 |  |
|  | установка водомера на водозаборе | ед. | 1 | 4 |  | 4 |
|  | Итого: |  |  | 46 | 42 | 4 |
|  | Всего водоснабжение |  |  | 77 | 58 | 19 |
|  | Всего по поселению |  |  | 185 | 115 | 70 |

_______________________________________